XXV CICLO DI DOTTORATO DI RICERCA IN TECNOLOGIE CHIMICHE ED ENERGETICHE

Condidato: Lorenzo Battisti

Tutor: Prof. Ing. Piero Giannattasio

Titolo:  L’inserimento delle turbine eoliche nel sistema energetico

Descrizione delle attività del primo anno

Nel primo anno verrà affrontato il problema dell’accoppiamento ottimale degli impianti eolici al sito dal punto di vista dell’estrazione di lavoro. Verrà sviluppata una procedura per l’identificazione della curva di potenza che rende massima la produzione di lavoro elettrico in funzione delle caratteristiche di sito e della tipologia di turbina eolica per una determinata taglia di potenza. Dal punto di vista macchinistico verrà trattato l’effetto della velocità di inserzione, della velocità nominale e della velocità di spegnimento sia sulla raccolta di lavoro che sul comportamento strutturale. Tale analisi consentirà di determinare anche il diametro minimo della turbina necessario per ottenere una determinata produzione di lavoro elettrico. Sulla base di questi risultati si affronterà lo studio del rapporto fra area spazzata e potenza di targa al fine di stabilire criteri oggettivi per la scelta di questo valore. Per condurre la ricerca si farà uso di mezzi di calcolo per l’analisi fluidodinamico strutturale della macchina, metodi statistici per l’analisi della risorsa e di analisi economica. I risultati saranno utili per una razionale comprensione dei criteri di accoppiamento fra macchina e sito, utilizzabili sia per macchine ad asse orizzontale che per macchine ad asse verticale.